## Sheet1
ScheduleId | Group | ScheduleName | StartDate | EndDate | RecurrenceTypeId | IsEnabled | Description | LastElapsed | DateUpdated | InMaintenance | IsRemote
16 | PHX02 | PHX02 DG maintenance | 41639.3681 | 41639.6667 | 1 | 1 |  | 41639.3705 | 41654.8016 | 0 | 0
20 | PHX02 | PHX02 MDC 500 | 41604.3333 | 41604.6458 | 1 | 0 | HP 500 Container - Maintenance ALL Alarms | 41604.3446 | 41619.537 | 0 | 0
26 | PHX02 | PHX02 MDC 700 | 41590.2917 | 41590.6458 | 1 | 0 | HP CONTAINER MAITENANCE | 41590.3229 | 41596.6678 | 0 | 0
27 | PHX02 | PHX02 Pull The Plug Test | 41566.5833 | 41567.5833 | 1 | 0 | SSA-BP will be going to Generators as trusted source. | 41566.6179 | 41583.6882 | 0 | 0
31 | PHX02 | PHX02 BSS 3 AND 4 | 41227.3333 | 41227.4792 | 1 | 0 |  | 41227.3334 | 41281.5526 | 0 | 0
32 | PHX02 | PHX02 SES | 41198.525 | 41199.025 | 1 | 0 |  | 41198.5259 | 41198.5259 | 0 | 0
33 | PHX02 | PHX02 MCP Loss of Power | 41347.3056 | 41347.5833 | 1 | 0 |  | 41347.3065 | 41347.3061 | 0 | 0
35 | PHX02 | PHX02 BSS 3 Maintenance | 41200.2958 | 41200.6458 | 1 | 0 | Work BSS-3 Opening breakers | 41200.2977 | 41200.2977 | 0 | 0
36 | PHX02 | BSS-4 Down Power | 41208.3785 | 41208.5417 | 1 | 0 |  | 41208.3785 | 41208.3449 | 0 | 0
38 | PHX02 | PHX 02 Row 8 | 41207.3215 | 41209.3632 | 1 | 0 | Breakers BSS-3 BKR-4 (Row 8 A Side Buss) and BSS-4 BKR-4 (Row 8 B Side Buss) will be manipulated for commissioning. | 41207.3248 | 41207.325 | 0 | 0
40 | PHX01 | PHX01 Generator Service | 41638.3333 | 41638.6667 | 1 | 1 | Empire will be on site today to preform level 1 on PHX01 gens | 41638.3444 | 41638.3442 | 0 | 0
42 | PHX02 | CWS Tank Isolation | 41486.2917 | 41486.5 | 1 | 0 |  | 41486.2917 | 41495.6224 | 0 | 0
43 | DEN01 | DEN01 Gen monthly | 41635.8438 | 41635.8889 | 1 | 1 | Monthly generator Maintennace task alarming bypass. | 41635.8438 | 41635.8655 | 0 | 0
44 | PHX02 | PH02 L1B Down Power | 41278.3479 | 41278.4792 | 1 | 0 |  | 41278.3491 | 41278.356 | 0 | 0
48 | DEN01 | DEN01 - RAVICA | 41316.7083 | 41317.7083 | 1 | 0 | MAINTENANCE IMPACTING T/H RAVICAS IN LOCATIONS EC01.02 AND B04.07. | 41316.7347 | 41316.7346 | 0 | 0
52 | DEN01 | Gen 3A | 41512.4278 | 41512.6458 | 1 | 0 | Gen 3B out of service for maintenance | 41512.4278 | 41583.5548 | 0 | 0
53 | DEN01 | Den01 ats on gen | 41556.6632 | 41556.7222 | 1 | 0 | Used when transfering to generator power. | 41556.7049 | 41601.7105 | 0 | 0
54 | PHX02 | PHX02 MDC 600 | 41585.2917 | 41585.6465 | 1 | 0 |  | 41585.4391 | 41596.7031 | 0 | 0
56 | SLC01 | SLC01 MPS MAINT (2) | 41523.25 | 41523.666 | 1 | 0 | maintenance for containers | NULL | 41523.2566 | 0 | 0
57 | PHX01 | PHX01 Chiller Maint | 41598.4167 | 41598.5208 | 1 | 1 | Work in progress | 41598.4306 | 41598.4304 | 0 | 0
58 | PHX02 | PHX 02 Maintenance Mode | 41603.5833 | 41603.7083 | 1 | 1 | To be used to place PHX 02 into maintenance mode. | 41603.6079 | 41603.6078 | 0 | 0
60 | PHX02 | PHX02 MDC 150 | 41597.3333 | 41597.7153 | 1 | 1 | Patch panel move. | 41597.3529 | 41597.3529 | 0 | 0
61 | PHX01 | PHX 01 Maintenance Mode | 41573.2292 | 41573.8125 | 1 | 0 | Building 1 in maintenance for five year switchgear maintenance. | 41573.2329 | 41583.6893 | 0 | 0
62 | DEN01 | DEN01 PDU MAINT | 41395.5514 | 41395.5521 | 1 | 0 |  | 41395.5514 | 41395.5553 | 0 | 0
63 | PHX02 | PHX02 MDC100 | 41597.2917 | 41597.7292 | 1 | 1 | Patch panel move. | 41597.3525 | 41597.3534 | 0 | 0
64 | PHX02 | PHX02 MDC 250 | 41585.2917 | 41585.7292 | 1 | 0 |  | 41585.3529 | 41585.6726 | 0 | 0
65 | SCL01 | SLC01 MVA main | 41508.3243 | 41508.6993 | 1 | 0 | QS tie in to LS gear | NULL | 41508.3575 | 0 | 0
66 | SCL01 | SLC01- Beehive Maintenance | 41599.4625 | 41599.6667 | 1 | 1 |  | 41599.5321 | 41599.5319 | 0 | 0
67 | SCL01 | SLC01 acu pm | 41628.325 | 41628.7507 | 1 | 1 | acu pm | 41628.5944 | 41628.5942 | 0 | 0
69 | SCL01 | SLC01 FCU commissioing | 41393.3319 | 41394.8736 | 1 | 0 | commissioning | 41393.3339 | 41402.4234 | 0 | 0
70 | PHX01 | PHX01 UPS 1A | 41641.5694 | 41647.7083 | 1 | 1 | for work on UPS 1A that operates breakers/UPMS that could casue alarms during maintenance | 41641.5735 | 41641.5733 | 1 | 0
71 | PHX01 | PHX01 UPS 1B | 41641.5694 | 41647.7083 | 1 | 1 | For work on UPS 1B | 41641.5731 | 41641.5727 | 1 | 0
72 | PHX01 | PHX01 UPS 2A | 41568.4688 | 41568.7083 | 1 | 0 | For work on UPS 2A | 41568.4688 | 41583.6556 | 0 | 0
73 | PHX01 | PHX01 UPS 3A | 41568.4688 | 41568.6667 | 1 | 0 | For work that impacts ups 3A | 41568.4688 | 41583.6554 | 0 | 0
74 | PHX01 | PHX01 UPS 3B | 41568.4681 | 41568.7083 | 1 | 0 | For work on UPS 3B | 41568.4681 | 41583.6551 | 0 | 0
75 | PHX01 | PHX01 UPS 2B | 41568.4688 | 41568.7083 | 1 | 0 | for work on u2b LIS | 41568.4688 | 41583.6549 | 0 | 0
76 | PHX01 | PHX01 Chiller 1/ Cooling Tower 1 Maintenance | 41577.4604 | 41577.6771 | 1 | 0 | leak repair | 41577.4605 | 41583.6547 | 0 | 0
77 | PHX01 | PHX01 Chiller 2/ Cooling Tower 2 Maintenance | 41585.4167 | 41585.7083 | 1 | 0 | leak repair | 41585.4371 | 41585.6729 | 0 | 0
78 | PHX01 | PHX01 Chiller 3/ Cooling Tower 3 Maintenance | 41505.5104 | 41505.6667 | 1 | 0 |  | 41505.5235 | 41505.5232 | 0 | 0
79 | PHX01 | PHX01 Chiller 4/ Cooling Tower 4 Maintenance | 41432.5417 | 41432.5556 | 1 | 0 |  | 41432.5458 | 41432.5854 | 0 | 0
80 | PHX01 | PHX01 Chiller 5/ Cooling Tower 5 Maintenance | 41409.2917 | 41409.6868 | 1 | 0 |  | NULL | 41564.352 | 0 | 0
81 | PHX01 | PHX01 Chiller 6/ Cooling Tower 6 Maintenance | 41514.3403 | 41514.7667 | 1 | 0 | Condenser pump repair | NULL | 41514.3393 | 0 | 0
83 | CHD02 | CHD02 LGR MAINT. | 41415.4194 | 41415.7528 | 1 | 0 | LGR MAINTENANCE | 41415.4203 | 41415.7284 | 0 | 0
84 | CHD02 | BWP 2A-6 isolation | 41416.875 | 41417.2083 | 1 | 0 |  | 41416.875 | 41416.5825 | 0 | 0
85 | SLC01 | SLC UDS FCU Maintenance | 41628.625 | 41628.75 | 1 | 1 |  | 41628.6717 | 41628.6716 | 0 | 0
86 | PHX01 | PHX01 CRAC | 41423.6104 | 41424.0271 | 1 | 0 |  | 41423.611 | 41423.6109 | 0 | 0
88 | SLC01 | SLC01 UPS PM | 41458.25 | 41458.75 | 1 | 0 |  | 41458.2908 | 41458.2906 | 0 | 0
89 | SLC01 | SLC01 Room A | 41564.1667 | 41564.5625 | 1 | 0 |  | 41564.1667 | 41564.6087 | 0 | 0
90 | SLC01 | SLC01 - Substation switching | 41577.6667 | 41577.7708 | 1 | 1 | SEL work is happening in the substation today which could cause a loss of comm and send alarms. | 41577.6866 | 41577.6869 | 0 | 0
92 | SLC01 | QS utility | 41447.2986 | 41447.3819 | 1 | 0 |  | 41447.3018 | 41447.3015 | 0 | 0
93 | SLC02 | SLC02 MM | 41447.7576 | 41449.2993 | 1 | 0 | GENERAL MM FOLDER FOR BUILD OUT | 41447.8003 | 41447.8001 | 0 | 0
94 | SLC01 | SLC01 - room3 temp | 41548.6736 | 41551.7889 | 1 | 1 |  | 41548.6764 | 41548.6763 | 0 | 0
95 | SLC01 | SLC 01 Facility on single utility | 41543.3333 | 41543.7083 | 1 | 1 |  | 41543.3895 | 41543.3895 | 0 | 0
96 | SLC01 | SLC-01 UMDP 3A/3B ISOLATION | 41457.2785 | 41458.7368 | 1 | 0 |  | 41457.2803 | 41457.28 | 0 | 0
97 | SLC01 | slc01 - rolling plants | 41475.3292 | 41475.6667 | 1 | 0 |  | 41475.4515 | 41475.4516 | 0 | 0
98 | LVS01 | LVS RERACK MM | 41470.3153 | 41486.3569 | 1 | 0 | MM FOR ROOM 410 WHILE WE ARE CONDUCTING THE TERADATA RERACK EXERCISE. | 41470.3163 | 41470.4919 | 0 | 0
99 | SLC01 | SLC01 Beehive UPS Tie in | 41516.5417 | 41516.6667 | 1 | 0 | A source feeder breakers on MDC 100A and 150A will be disabled for 3 to 4 weeks. | 41516.5827 | 41516.5825 | 0 | 0
101 | CHD02 | CHD02-200 UPS | 41492.3333 | 41494.75 | 2 | 0 |  | 41494.3334 | 41492.5733 | 0 | 0
102 | SLC01 | SLC01 Room 01 B | 41564.5833 | 41564.8333 | 1 | 0 |  | 41564.6056 | 41564.7927 | 0 | 0
103 | DEN01 | DEN01-UPS Battery maintenance | 41566.3368 | 41566.6667 | 1 | 1 | Battery Preventative maintence underway. | 41566.3368 | 41566.3361 | 0 | 0
104 | SLC01 | SLC01-UPS CRACS | 41506.3063 | 41507.3479 | 1 | 0 | UPS CRACS L4 TESTING | 41506.3077 | 41507.5989 | 0 | 0
105 | SLC01 | SCL01 room 3 A isolation | 41564.1667 | 41564.6042 | 1 | 0 |  | 41564.1667 | 41564.6411 | 0 | 0
107 | SLC01 | SLC01 Room 3B Isolation | 41564.5833 | 41564.8333 | 1 | 0 |  | 41564.6093 | 41564.7932 | 0 | 0
108 | SLC01 | SLC01 MDC 100 | 41516.5882 | 41522.9632 | 1 | 0 |  | 41516.6309 | 41522.4204 | 0 | 0
109 | SLC01 | SLC01 MDC 150 | 41600.4167 | 41600.8125 | 1 | 1 |  | 41600.6031 | 41600.603 | 0 | 0
110 | CHD02 | CHD02 PLC Work | 41563.3889 | 41563.5 | 1 | 1 |  | 41563.3911 | 41563.4359 | 0 | 0
111 | SLC01 | SLC01 Room 2A isolation | 41564.1667 | 41564.625 | 1 | 0 | UDS repair | 41564.1667 | 41564.6441 | 0 | 0
113 | SLC01 | SLC01 - Room 2B ISO | 41564.5833 | 41564.8333 | 1 | 0 |  | 41564.6069 | 41564.7935 | 0 | 0
118 | CHD02 | CHD02 UPS H202 | 41547.5049 | 41547.9215 | 1 | 1 |  | 41547.5054 | 41547.6425 | 0 | 0
119 | SLC01 | SLC01 UPS 2B3 ISOLATION | 41551.2542 | 41552.8792 | 1 | 1 |  | 41551.2824 | 41551.6848 | 0 | 0
120 | CHD02 | CHD02 Gen Maintenance | 41554.3646 | 41554.5 | 1 | 1 |  | 41554.3646 | 41554.3528 | 0 | 0
121 | SLC01 | SLC01 - B Side Isolation of Beehive | 41557.2764 | 41557.8181 | 1 | 1 |  | 41557.29 | 41557.29 | 0 | 0
123 | SLC01 | Cx of MDC 184 | 41583.2917 | 41585.875 | 1 | 1 |  | 41583.3003 | 41584.7077 | 0 | 0
124 | SLC02 | SLC02 Gererator CX | 41625.3125 | 41625.7917 | 1 | 1 | Generator alarm points are going to be tripped out for commissioning. | 41625.3304 | 41625.3303 | 0 | 0
125 | SLC02 | SlC 02 Mech UPS Maintenance mode | 41592.1667 | 41592.3333 | 1 | 1 |  | 41592.2096 | 41592.2092 | 0 | 0
126 | CHD02 | CHD02-02-300 BMS | 41577.6458 | 41578.7917 | 1 | 1 |  | 41577.6544 | 41577.6542 | 0 | 0
127 | SLC02 | SLC 02 MDC 175 single source utility | 41582.5194 | 41583.7083 | 1 | 0 |  | 41582.5207 | 41582.7126 | 0 | 0
128 | SLC02 | SLC-02 stamp 8 swing gen tie in | 41584.9792 | 41585.3333 | 1 | 1 |  | 41584.9792 | 41584.6943 | 0 | 0
129 | SLC02 | CX Of MDC 184 - DCM-SLC02 MECH-UPS ALARM | 41585.7389 | 41586.875 | 1 | 1 | Extended the maintenance schedule time for alarm -- DCM-SLC02 MECH-UPS SWGR MAIN FEEDER BREAKER IS OPEN AND MAINTENACE BREAKER IS CLOSED. UPS SYSTEM IN MAINT. BYPASS -- while researching device mapping issues | 41585.7825 | 41585.7825 | 0 | 0
130 | SLC02 | SLC02 BLOW down testing | 41586.6146 | 41587.7812 | 1 | 0 |  | 41586.6159 | 41590.5663 | 0 | 0
131 | SLC02 | SLC02 BLOOM 13 | 41590.5917 | 41620.5917 | 1 | 1 | BLOOM MAINTENANCE SCHEDULE FROM STAMP 13 COMMS ISSUES | 41590.6347 | 41605.8719 | 0 | 0
132 | SLC02 | SLC02 Bloom Stamp 13 J1 cable replacment | 41593.5 | 41593.8958 | 1 | 0 |  | 41593.5 | 41593.7743 | 0 | 0
133 | SLC02 | SLC02 Spine | 41596.4132 | 41597.4583 | 1 | 1 |  | 41596.4133 | 41596.4133 | 0 | 0
134 | SLC02 | SLC02 Stamp 8 testing | 41631.4271 | 41655.75 | 1 | 1 | This project is an attempt to minimize voltage spikes that Bloom encounters a utility outage. | 41631.6976 | 41631.6975 | 1 | 0
135 | SLC02 | SLC02 stamp 13 CUI trouble shooting | 41604.4674 | 41605.8542 | 1 | 1 | Attempt to identify RCA for re-occuring alarms. | 41604.581 | 41605.6146 | 0 | 0
136 | SLC02 | SLC02 stamp 10 | 41641.291 | 41641.7708 | 1 | 1 |  | 41641.4441 | 41641.4438 | 0 | 0
137 | SLC02 | SLC02 QS B isolation | 41618.375 | 41618.7083 | 1 | 1 |  | 41618.375 | 41618.3533 | 0 | 0
138 | LVS01 | LVS01 RARITAN MAINTENANCE | 41628.3542 | 41628.8958 | 1 | 1 | OSI TESTING | 41628.3648 | 41628.3647 | 0 | 0
139 | SLC02 | SLC02 QSB isolation | 41618.375 | 41618.7083 | 1 | 1 |  | 41618.375 | 41618.3494 | 0 | 0
140 | SLC02 | SLC02 ALC reboot | 41625.3417 | 41625.7569 | 1 | 1 |  | 41625.3427 | 41625.3425 | 0 | 0
141 | LVS01 | LVS01 OSI TESTING | 41628.341 | 41628.8826 | 1 | 1 | TESTING T/H SENSORS FOR OSI SPIN UP | 41628.3664 | 41628.3661 | 0 | 0
142 | SLC02 | SLC02 Cooling towers | 41626.4014 | 41626.5264 | 1 | 1 |  | 41626.4019 | 41626.4017 | 0 | 0
143 | CHD02 | CHD02-02-300 UPS | 41627.5049 | 41627.7132 | 1 | 1 |  | 41627.5062 | 41627.5059 | 0 | 0
144 | SLC02 | slc02 Stamp 6 restart | 41639.3347 | 41640.7514 | 1 | 1 |  | 41639.3362 | 41639.3363 | 0 | 0
145 | SLC02 | slc02 stamp 11 reset | 41641.3528 | 41641.7694 | 1 | 1 |  | 41641.4429 | 41641.4426 | 0 | 0
146 | SRW | SQW Test Sched | 41653.7319 | 41653.7812 | 1 | 1 | Test Schedule please ignore | 41653.7745 | 41653.7805 | 0 | 0
147 | SRW | SQW Test Sched 2 | 41653.9639 | 41654.0104 | 1 | 1 |  | 41654.0072 | 41654.0073 | 0 | 0
148 | SRW | SQW Test Sched 3 | 41653.966 | 41654.0139 | 1 | 1 |  | 41654.0081 | 41654.0078 | 0 | 0
149 | SRW | Test Sched 4 | 41653.9667 | 41654.0153 | 1 | 1 |  | 41654.0089 | 41654.0086 | 0 | 0
150 | SRW | SQW Test Sched 5 | 41653.9986 | 41654.0451 | 1 | 1 |  | 41654.0405 | 41654.0404 | 0 | 0
151 | SRW | SQW Test Sched 6 | 41653.9993 | 41654.0486 | 1 | 1 |  | 41654.041 | 41654.0409 | 0 | 0
152 | SRW | SQW Test Sched 7 | 41653.9993 | 41654.0521 | 1 | 1 |  | 41654.0414 | 41654.0413 | 0 | 0